**Показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам в населенных пунктах Семеновского муниципального образования в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Нарушения | Норматив | Оценка качества воды\* |
| с.Семеновское  ул.Юбилейная  д.Мейеровка, ул.Заречная | Жесткость-23,9  Магний – 98,5  Жесткость- 30,5  Магний -97,3  Жесткость-12,0 | ПДУ 7(10)  ПДУ 50  ПДУ 7(10)  ПДУ 50  ПДУ 7(10) | Недоброкачественная питьевая вода |

\*В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 06.12.2013 № 909 (Инструкция по заполнения формы федерального статистического наблюдения №18 «сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации за год»,утвержденной приказом Росстата от 16.10.2013 № 411»)